|  | Chirurgie |
| --- | --- |

Voraussetzungen für die Berechtigung zur Verrechnung

der

# Pos.Nr. 278 Dopplersonographische Untersuchung des Karotis

# Vertebralisarteriensystems

gem. Honorarordnung für Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte des oö. Gesamtvertrages

Ausbildung:

- Vorlage entsprechender Zeugnisse und detaillierter Bestätigungen über die in der Beilage 1 angeführte Ausbildung

Geräte:

Vorlage

- der Rechnung samt Zahlungsbestätigung (bei Kauf)

- des Leasingvertrages (bei Leasinggeräten)

- der Übernahmebestätigung (bei Geräten, die vom Vorgänger übernommen wurden)

- des sicherheitstechnischen Prüfberichtes (bei Geräten, die älter als 2 Jahre sind)

- der Gerätebeschreibung

| a. | Bidirektionaler CW-Doppler |  |
| --- | --- | --- |
| b. | Sendefrequenz 4 – 10 MHz |  |
| c. | Akustische Anzeigen der Doppler-Frequenz |  |
| d. | Fortlaufende Registriermöglichkeit |  |
| e. | Einkanalschreiber |  |
| f. | Darstellung des Signals über mind. 80 mm Breite |  |
| g. | Erkennbare Lage der Nulllinie |  |
| h. | Kalibriereinrichtung |  |
| i. | Maximale Abweichung 10 % |  |
| Gerät-Type | Frequenz-umfang | Marke | Erzeuger/Lieferant | Baujahr |
| Dopplergerät |  |  |  |  |
| Schallkopf: | MHz: |  |  |  |

.......................................................

Datum							          Stempel und Unterschrift

des Vertragsarztes/der Vertragsärztin

Beilage 1

# Ausbildungsvoraussetzungen

zur Verrechnungsberechtigung sonographischer Leistungspositionen für

allgemeine Fachärzte

A

Sonographie Oberbauch, Niere, Retroperitoneum, Unterbauch einschließlich Harnblase und Restharn beim Mann, geburtshilf-liche (gynäkologische) Sonographie, Sonographie Unterbauch einschließlich Harnblase, Uterus und Ovarien bei der Frau

- 6monatige ständige (full time) oder 12monatige begleitende Tätigkeit im Rahmen der postpromotionellen Ausbildung zum Facharzt

I n   E i n z e l f ä l l e n:

2.	a)	Theoretische Kurse im Ausmaß von 40 Stunden, die von der Landesärzte-

kammer nach Anhörung der jeweiligen Landessektion der Österreichischen

Ultraschallgesellschaft (ÖGUM) anerkannt wurden und

- selbständig durchgeführte Untersuchungen an 500 Patienten unter Anleitung und begleitender Aufsicht eines Facharztes als anerkannter Ausbildner in einer anerkannten Ausbildungsstätte sowie

- positives Fachgespräch mit einem Fachkollegium sobald solche Kolloquien durchgeführt werden. Die genauen Kriterien dieses positiven Fachgespräches müssen noch näher definiert werden.

B

Sonographie Prostata, Scrotum, transvaginale und transrectale Sonographie, Hüftsonographie im 1. Lebensjahr, direktionale Dopplersonographie

- 6monatige ständige (full time) oder 12monatige begleitende Tätigkeit im Rahmen der postpromotionellen Ausbildung zum Facharzt

I n   E i n z e l f ä l l e n:

- Selbständig durchgeführte sonographische Untersuchungen unter Anleitung und begleitender Aufsicht eines anerkannten Ausbildners in einer anerkannten Ausbildungsstätte mit folgenden Fallzahlen für Fachärzte, die bereits eine Ausbildung entsprechend Pkt. A absolviert haben:

Untersuchungsgebiet							Fälle

Prostata									100

Scrotum									  50

Transvaginale Sonographie						200

Transrectale Sonographie						100

Hüftsonographie im 1. Lebensjahr					200

Directionale Dopplersonographie der

peripheren Arterien und Venen					100

Directionale Dopplersonographie der

extra-craniellen Hirnarterien						100

I n    E i n z e l f ä l l e n :

- a)	Theoretische Kurse im Ausmaß von 30 bis 40 Stunden, die von der

Landesärztekammer nach Anhörung der jeweiligen Landessektion der

Österreichischen Ultraschallgesellschaft (ÖGUM) anerkannt wurden und

- Selbständig durchgeführte sonographische Untersuchungen unter Anleitung und begleitender Aufsicht eines anerkannten Ausbildners in einer anerkannten Ausbildungsstätte in doppelter Anzahl wie unter Pkt. B 2. angeführt (ausgenommen directionale Dopplersonographie: hier sind 100 Untersuchungen nachzuweisen) sowie

- positives Fachgespräch mit einem Fachkollegium, sobald solche Kolloquien durchgeführt werden. Die genauen Kriterien dieses positiven Fachgespräches müssen noch näher definiert werden.

Zum Nachweis der Ausbildung – Vorlage von:

Ausbildungszeugnis der von der jeweiligen Landesärztekammer als Ausbildungsstätte anerkannten Krankenanstalt mit entsprechender Qualifikation des Ausbildners entsprechend den Richtlinien der Österreichischen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (ÖGUM) samt Angabe des Zeitraumes und Anzahl der untersuchten Fälle.

Urkunden über Seminare mit entsprechend qualifizierten Ausbildnern gemäß den Richtlinien der Österreichischen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (ÖGUM) samt Angabe der absolvierten Stunden und Anzahl der untersuchten Fälle.