|  | Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten |
| --- | --- |

#### Voraussetzungen für die Berechtigung zur Verrechnung der

# Pos.Nr. 229a Zuschlag für Sprachaudiometrie 
im Freifeld

gem. Honorarordnung für Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte des oö. Gesamtvertrages

Ausbildung:

Vorlage einer Bestätigung (innerhalb von 3 Jahren ab Antragstellung)

- Für Ärzte: Fortbildung in Audiologie (3-4 Stunden)

- Für Ordinationspersonal: 2-tägiger Kurs (14 Stunden) mit folgenden Inhalten: Tonaudiometrie mit Luft- und Knochenleitung und Vertäubung, Impedenzaudiometrie, Messung von Otoakustischen Emissionen, Bestimmung der Unbehaglichkeitsschwelle, Sprachaudiometrie über Kopfhörer, Sprachaudiometrie im Freifeld mit und ohne Störgeräusch, Döring-Test.

Geräte und Ausstattung:

Vorlage

- der Rechnung samt Zahlungsbestätigung des Audiometers (bei Kauf)

- des Leasingvertrages (bei Leasinggeräten)

- der Übernahmebestätigung (bei Geräten, die vom Vorgänger übernommen wurden)

- des sicherheitstechnischen Prüfberichtes (bei Geräten, die älter als 2 Jahre sind)

- der Gerätebeschreibung

- einer Bestätigung der Firma, welche die Adaptierungsmaßnahmen bezüglich Raum-Dimensionen und -Ausstattung durchgeführt hat

| Gerät-Type | Marke | Erzeuger/Lieferant | Baujahr |
| --- | --- | --- | --- |
| Audiometer der Klasse 2 (IEC645-1) PC-gesteuertes Audiometer |  |  |  |

.......................................................

Datum							          Stempel und Unterschrift

des Vertragsarztes/der Vertragsärztin