|  | Innere Medizin |
| --- | --- |

#### Voraussetzungen für die Berechtigung zur Verrechnung der

# Pos.Nr. 269 b	Sonographie der Schilddrüse und erforderlichenfalls der Nebenschilddrüse (inkl. Dokumentation)

gem. Honorarordnung für Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte des oö. Gesamtvertrages

Ausbildung:

- Fachärzte für Innere Medizin mit Additivfach Nuklearmedizin können diese Position ohne zusätzliche Ausbildungsvoraussetzungen verrechnen.

- Für Fachärzte für Innere Medizin ohne Additivfach für Nuklearmedizin ist die Schilddrüsensonographie mit einem Ausbildungsnachweis entsprechend den Empfehlungen der Österreichischen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (ÖGUM – www.oegum.at) oder der ÖÄK-Zertifikatsrichtlinie  Sonographie* (www.arztakademie.at)  verrechenbar. 
Der Nachweis ist durch ein Ausbildungszeugnis zu erbringen, das folgende Angaben zu enthalten hat:
-  Zahl der selbständig durchgeführten sonographischen Untersuchungen
-  Zeitraum (von-bis) der Ausbildung
-  Ausbildungsstätte (es muss sich um eine anerkannte Ausbildungsstätte
   handeln)

* Die Ausbildung lt. den alten Sonographie Richtlinien der ÖÄK 1993 wird nicht anerkannt.

Geräte:

Es gelten die allgemeinen Gerätevoraussetzungen entsprechend den Empfehlungen der ÖGUM. Beim Schallkopf ist eine Sendefrequenz von 7,5 MHz nachzuweisen.

Vorlage

●   der Rechnung samt Zahlungsbestätigung (bei Kauf)

●   des Leasingvertrages (bei Leasinggeräten)

●   der Übernahmebestätigung (bei Geräten, die vom Vorgänger übernommen 
      wurden)

- des sicherheitstechnischen Prüfberichtes (bei Geräten, die älter als 2 Jahre sind)

- der Gerätebeschreibung

| Gerät-Type | Frequenz-umfang | Marke | Erzeuger/Lieferant | Baujahr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Schallkopf: | MHz: |  |  |  |

......................................................

Datum							           Stempel und Unterschrift

des Vertragsarztes/der Vertragsärztin