|  | Innere Medizin |
| --- | --- |

Voraussetzungen für die Berechtigung zur Verrechnung der

# Pos.Nr. 1194	Quantitative D-Dimer Bestimmung

verrechenbar bei Verdacht auf eine tiefe Beinvenenthrombose oder Lungenembolie

gem. Honorarordnung für Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte des oö. Gesamtvertrages

Gerätevoraussetzungen siehe Beilage

Vorlage

- der Rechnung samt Zahlungsbestätigung (bei Kauf)

- des Leasingvertrages (bei Leasinggeräten)

- der Übernahmebestätigung (bei Geräten, die vom Vorgänger übernommen wurden)

- der Gerätebeschreibung

- einer Kopie des zur internen Qualitätskontrolle verwendeten Protokolls (inkl. von zumindest einer Kontrollmessung)

| Gerät-Type | Marke | Erzeuger/Lieferant | Bau- jahr |
| --- | --- | --- | --- |

.......................................................

Datum							         Stempel und Unterschrift

des Vertragsarztes/der Vertragsärztin

#### Beilage

#### Quantitative D-Dimer Bestimmung

#### Gerätevoraussetzungen

Das Testverfahren soll eine hohe Sensitivität (nahe 100%) und einen hohen negativen prädiktiven Wert besitzen. Diese Kriterien werden bei den " Point of Care" Geräten von den sog. "rapid"  ELISA Verfahren, sowie den neueren latexverstärkten immuno-

turbidimetrischen Tests oder latexverstärkten photometrischen Immunoassays am ehesten erfüllt (Sensitivitäten um 95%).

Manuelle Latexagglutinationstests haben keine ausreichende Sensitivität und werden für die Verrechnung dieser Position nicht anerkannt.

Folgende Testmethoden werden von der OÖGKK für die Abrechnung der D-Dimer Bestimmung derzeit akzeptiert:

- Cardiac Reader der Firma Roche

- NycoCard Reader II

- Dimex Jr. der Firma EUROLab

Es handelt sich hierbei um eine variable Liste, die aufgrund neuer medizinischer Erkenntnisse  jederzeit verändert werden kann.

Qualitätssicherung:

Der Arzt hat gemäß den Empfehlungen des Geräteherstellers eine interne Qualitäts-kontrolle durchzuführen, entsprechend zu dokumentieren und auf Aufforderung der Kasse vorzulegen.