|  | Kinder- und Jugendheilkunde |
| --- | --- |

Voraussetzungen für die Berechtigung zur Verrechnung der

# Pos.Nr. 266	Kleine Spirographie

Vitalkapazität, Tiffeneautest und Atemgrenzwert

mit graphischer Darstellung

gem. Honorarordnung für Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte des oö. Gesamtvertrages

Ausbildung:

- a)	Bestätigung durch die Lungen-, Interne- bzw. Kinderabteilung eines Kranken-

hauses über erworbene Fachkenntnisse zur Durchführung von Spirographien mit Patienten entsprechend den Richtlinien der Fachgruppe Kinder- und Jugendheilkunde

oder

- b)	Nachweis der Absolvierung von Kursen, die für Lungenfachärzte, Internisten,

Kinderärzte oder Ärzte für Allgemeinmedizin entsprechend den Richtlinien der österr. Ärztekammer angeboten werden

Geräte:

Vorlage

- der Rechnung samt Zahlungsbestätigung (bei Kauf)

- des Leasingvertrages (bei Leasinggeräten)

- der Übernahmebestätigung (bei Geräten, die vom Vorgänger übernommen wurden)

- des sicherheitstechnischen Prüfberichtes (bei Geräten, die älter als 2 Jahre sind)

- der Gerätebeschreibung

| a) b) c) | eichbares Gerät Kopf- bzw. Mundstück muss desinfizierbar sein Österreichischer oder europäischer Sollwert muss eine gewisse altersbezogene Flexibilität haben | ( ( ( |
| --- | --- | --- |
| Gerät-Type | Marke | Erzeuger/Lieferant | Baujahr |

.......................................................

Datum							          Stempel und Unterschrift

des Vertragsarztes/der Vertragsärztin