|  |  |
| --- | --- |
|  | **Neurologie**  **Neurologie und Psychiatrie**  **Psychiatrie und Neurologie** |

**Voraussetzungen für die Berechtigung zur Verrechnung der**

**Pos. N7**

**EMG-Untersuchung**

**Pos. N8**

**ENG-Untersuchung**

**Pos. N9**

**EMG-und ENG-Untersuchung zusammen**

gem. Honorarordnung für Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte des oö. Gesamtvertrages

**Ausbildung:**

**Vorlage**

* eines Nachweises, dass die Ausbildung gem. den Richtlinien der Österr. EEG-Gesellschaft erfolgt ist (siehe Beilage)

**Geräte:**

**Vorlage**

* der Rechnung samt Zahlungsbestätigung (bei Kauf)
* des Leasingvertrages (bei Leasinggeräten)
* der Übernahmebestätigung (bei Geräten, die vom Vorgänger übernommen wurden)
* des sicherheitstechnischen Prüfberichtes (bei Geräten, die älter als 2 Jahre sind)
* der Gerätebeschreibung

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | 2 Kanäle | | | | 🞆 | |
| b. | 1 Trigger | | | | 🞆 | |
| c. | Speicheroszilloskop | | | | 🞆 | |
| d. | Dokumentation (Printer, photographisch) | | | | 🞆 | |
| e. | Bandbreite 2 bis 10.000 Hz | | | | 🞆 | |
| f. | 1 elektr. Stimulator (konstant Current und/oder konstant Voltage) | | | | 🞆 | |
| g. | Stimulator mit variabler Stimulatorfrequenz 1 bis mind. 20 Hz | | | | 🞆 | |
| h. | 1 Averager | | | | 🞆 | |
| i. | 1 Lautsprecher | | | | 🞆 | |
| j. | Hauttemperatur-Messgerät | | | | 🞆 | |
| **Gerät-Type** | | **Frequenz-umfang** | **Marke** | **Erzeuger/Lieferant** | | **Baujahr** |
|  | |  |  |  | |  |

.............................................. .......................................................

**Datum Stempel und Unterschrift**

des Vertragsarztes/der Vertragsärztin

# 

# Beilage

# Richtlinien der Österreichischen EEG- Gesellschaft für die Ausbildung in klinischer Elektromyographie und Elektroneurographie

**Ausbildungszeit**

Die Ausbildungszeit beträgt bei ganztägiger Tätigkeit ein halbes Jahr, bei Halbtagstätigkeit ein Jahr. Die Ausbildung kann insgesamt zweimal unterbrochen werden.

**Ausbildung**

Der Auszubildende hat in der Ausbildungszeit mindestens 250 Patienten unter Anleitung des Ausbilders selbständig elektromyographisch zu untersuchen.

Der Auszubildende muss alle gängigen Untersuchungstechniken selbst durchgeführt haben.

Der Auszubildende muss ein EMG-Ausbildungsbuch führen, aus dem Diagnose, Datum, Registernummer und angewandte Untersuchungstätigkeit beim jeweils untersuchten Patienten hervorgehen.

**Ausbildungsstätte**

Die Ausbildung kann nur in von der Gesellschaft anerkannten Ausbildungsstätten (EMG-Labors) erfolgen.

**Ausbilder**

Der Leiter der Ausbildungsstätte muss Facharzt für Neurologie oder Facharzt für Neurologie und Psychiatrie sein. Der Ausbilder muss mindestens zwei Jahre ordentliches Mitglied der Gesellschaft für klinische Neurophysiologie sein.